招标控制价编制说明

工程名称：永春县留安山木栈道等公用设施提升工程

- 工程概况 1.建设地点：泉州市永春县。 2.工程专业：园建工程。 3.专业工程主要内容： 1) 软基处理的类型、面积等： 无 。 2) 道路工程： 道路长度： 无 ，道路修建宽度： 无 ，车道数： 无 ；车行道路面类型： 无 。 - 桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无 米。 4) 涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5) 排水工程： 管道材质：无； 施工方法： 无 。 - 隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 - 给水工程： 管道材质：无； 施工方法：无。 8）路灯工程： 路灯类型： 照树灯、柔性线条灯、庭院灯、柔性防水灯带 。 9）其他工程： 步道及广场铺装（含万星公园、湖滨路步道系统、岵山高速口地块、安置房前公园、滨江公园新增无障碍、鸿安桥）、公园景观提升及配套设施改造（含人民公园地块、世纪公园地块、留安山地块、香都广场地块）、城区公交站提升、夜景工程（岵山镇路口至城雕环岛、桃溪鸿安大桥、留安山木栈道、香都广场地块）。 - 编制范围 按照福建百禾市政建筑设计有限公司设计的永春县留安山木栈道等公用设施提升工程图纸，专业范围包括园林建筑、景观照明，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：福建百禾市政建筑设计有限公司设计的永春县留安山木栈道等公用设施提升工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 福建省君平建设管理有限公司编制的招标文件 。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：泉建筑【2021】64号文泉州市住房和城乡建设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知。 （2） 施工机械台班单价： 闽建筑【2022】1号文关于颁布《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 （3） 材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2025年5月）永春县信息价、定额基价及市场询价综合确定。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：园建建筑工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：留安山地块（栈道、观景台、登山步道）考虑人工施工；其余地块考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按3KM；未考虑土方堆置及土源费用。 2.石方工程： 无 。 3.脚手架：钢管脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合板模板。 5.围堰：无。 6.便道及便桥： 无 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机、压路机(进出场费)、履带式推土机进出场费 ；机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水：未考虑，如有发生按实签证。 10.处理、监测、监控： 无 。 11.材料二次搬运：留安山地块（栈道、观景台、登山步道）材料上山及拆除废渣搬运按运输高度30m以内考虑 。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡： 未考虑，实际如有发生，按实签证 。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： / 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. - 其他需要的说明 - 本项目混凝土均按商品混凝土编制计算； - 本项目挖方均按三类土编制计算； - 万星公园 - 根据设计回复：沿河铺装局部破损修复花岗岩规格以300*300*30厚烧面芝麻灰为准，破损修复面积应按实际施工数量结算调整； - 湖滨路 - 根据设计回复：更换廊架顶面钢化玻璃为钢化夹层玻璃6+0.76PE+6编制计算； - 人民公园地块 - 根据设计回复：2-2剖图栏杆镀锌方管立柱尺寸为60*30mm； - 根据设计回复：600*330*30厚荔枝面芝麻灰结合层为30厚1：3水泥砂浆； - 留安山地块 - 根据设计回复：栈道、观景台、登山步道由于施工现场条件限制，机械不能进入，项目按人工考虑编制计算； - 现状拆除钢结构拆除仅计算钢柱、钢梁及龙骨，其余零星钢构不考虑， - 现状拆除钢立柱高度均按1.5m计算，实际高度不同按实调整； - 现状拆除混凝土短柱基础高度按1m、间距2.1m计算，实际不同按实调整； - 根据设计回复：成品铁艺（外饰深咖色氟碳漆）取消不设； - 登山步道挖方深度按结构层厚度编制计算； - 根据设计回复：摘星岩广场破除现状砖砌树池高450mm，厚度240mm； - 根据设计回复：摘星岩广场破除现状透水砖厚度为50mm； - 栈道龙骨平面与剖图标注不符，根据设计回复，以剖图中50x50x5镀锌方管为准； - 架空栈道地面标高均按平面图中TS计算，完成面标高均按平面图中FL计算； - 基础拉梁暂未计入本次预算，实际发生时按实调整； - 脚手架高度暂按3m计算，实际不同按实调整； - 景观亭钢梁按景观亭钢梁平面布置图计入。 - 香都广场地块 - 根据设计回复：木龙骨平面布置图为现状木龙骨布置，需拆除，新做镀锌方通龙骨布置间距同现状木龙骨； - 根据设计回复：管理房墙面粉刷15厚水泥砂浆找平配合比为1：3； - 排水沟清淤外运按晒干淤泥外运编制计算； - 廊架顶棚格栅150*100间距200按净间距考虑计算，实际不同按实签证结算。 - 安装工程 - 岵山镇路口至城雕环岛旧路拆前锯缝，缝深按4cm计算； - 根据设计回复：埋地管道按PVC管计算，树上部分按仿树藤管计算。 - 景观照明仅考虑箱内计取电缆头及电缆头预留，结算按实调整； - 通州大道（岵山镇路口至城雕环岛）：AL7.8景观照明箱进线电源算至平面图示意处加50m，结算按实调整； - 通州大道（岵山镇路口至城雕环岛）：图框内及纸质图纸未设计桥架，不计在内，结算按实调整； - 通州大道（岵山镇路口至城雕环岛）：土方均按2-3根照明电缆敷设断面图计入，结算按实调整 - 通州大道（岵山镇路口至城雕环岛）：路面破除及恢复暂按材料表7740m计入，其中水泥路按941.45m计入，人行花砖按6798.55m计入，绿化用地暂按利旧660.67m计入，路面破除恢复宽度均按0.415m考虑，结算按实调整； - 通州大道（岵山镇路口至城雕环岛）:恢复车行道路面碎石按利旧考虑，结算按实调整； - 桃溪鸿安大桥：夜景配电箱ALYJ1.2进线电源由现场确定,暂估200m，由于位置不详暂不考虑破除路面及恢复和土方开挖，结算按实调整； - 留安山木栈道：夜景配电箱AL1进线由甲供，不计在内，结算按实调整； - 留安山木栈道：防水开关电源按平面图350W/DC24V计入，结算按实调整； - 留安山木栈道：庭院灯地面按利旧绿化用地计入，其余埋地按人行花砖地面计入，结算按实调整； - 电气工程土方未设计砂垫层，按砂回填计入，结算按实调整； - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。