模拟清单编制说明

工程名称：泉州市鲤2023-8号地块工程总承包+投融资合作

- 工程概况 1.建设地点：泉州市鲤城区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.招标范围：包括项目的投融资合作、工程总承包（含设计、采购、施工）的任务。具体如下： ①设计范围：包括但不限于施工图设计、地下室BIM管线综合优化碰撞设计、各专项设计及二次深化设计，以及施工期间指导和配合服务、竣工验收及竣工图绘制、报批报审等后续设计服务；设计范围包括但不限于建筑红线之内，设计时应考虑到与本项目的供水、污水、雨水、网络（通信）、监控、有线电视、天燃气等与本项目的互联互通连接与衔接，必须满足项目整体的全部使用功能及效果需求。具体包括但不限于：地上建筑工程（土建、安装等）、地下室工程（土建、安装及人防工程等）、建筑安装工程、采光顶工程（若有）、钢结构工程、装配式、节能专篇等与本项目相关专项设计、绿色建筑设计、室外工程（不含景观）、标识标牌与市政管网接驳及相关配套设施；其中：建筑安装工程包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、通风空调、空调、消防（含地下消防水池）、综合管线、强弱电、节能、环境、智能化工程、夜景工程设计、人防等专业工程设计（含门窗、钢结构、抗震支架及深化设计等）、导向标识、车库动线设计；地下室工程、装配式建筑应用BIM技术指导施工图设计。 ②施工范围：包括但不限于施工图纸所载明的全部建筑、结构、土石方工程、桩基础、基坑支护（基坑降水）、永久挡墙、装修工程（包含展示区、样板房、公区、架空层等精装修）、安装工程、消防工程、幕墙工程、景观工程、人防工程、采光顶工程（若有）、导向标识工程、地坪漆工程、交通设施及交通划线工程、暖通系统、永久排水工程、室外综合管网布置、FTHH网络综合布线、表前配电工程、通信工程、信号覆盖、有线电视、驻地网、航空障碍灯（若有）、室外附属工程、抗震支架工程、夜景工程、电梯安装土建配合预埋、智能化预埋等施工、装配式建筑等专业的施工，应用BIM 技术指导地下室建筑施工。施工范围不包括表前自来水工程、燃气工程、标识标牌、智能化工程。按照国家现行有关建设工程规范、规程、技术标准和项目整体全部使用功能要求必须配套完成的工作内容，做到通过验收整体移交。 ③采购范围：标的范围内所需全部材料、设备及设施的采购（不含发包人自行采购的电梯）。 ④其他：工程总承包单位必须负责与分包工程的其他承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成本工程项目总承包范围内相关的竣工备案验收及归档材料。工程总承包单位负责协助发包人办理规划、建设相关的所有审批、报建手续。 4.承包范围工作分界：详招标文件附件 5.工程特征： 1）建筑规模：项目总用地红线面积63429.9㎡（约合95.14亩），项目容积率≤2.88，绿地率≥30%，建筑密度≤35%，建筑高度控制在80米以下。总建筑面积约 271420㎡，其中：地上建筑面积约213420㎡（住宅建筑面积约155612㎡、商业建筑面积约20096㎡、幼儿园建筑面积约3510㎡，户属花园25000㎡，其他为配套及架空层）；地下建筑面积约58000㎡。建设内容包括住宅、商业、幼儿园及公共配套服务设施等，包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、夜景工程以及室外铺装、室外绿化、附属道路等基础设施配套工程。 说明：工程建设内容及规模最终以发包人确认的经审查通过的施工图纸为准。 2）层数：地下局部两层，地上20层以上高层、18层商业，底商，配套用房为1层，檐口高度：60m/80m以内。 3）结构质式：地下室为框剪结构，配套用房为框架混凝土结构，主楼上部结构为装配式结构、剪力墙结构。 4）基础类型：预制钢筋砼管桩、预制钢筋砼方桩、人工挖孔桩和灌注桩基础及筏板基础。 5）装饰情况：详见装修构造表 。 6）混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土、二次构件采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 专业范围包括基坑支护、桩基、土石方工程、房屋建筑与装饰工程、安装工程、室外总体附属景观绿化工程、零星项目、市政工程等，具体界限范围详见发包人要求。 - 编制依据 （一）模拟清单编制依据 1.泉州市鲤2023-8号地块工程总承包+投融资合作的工程设计任务书及相关资料。 2.泉州市鲤2023-8号地块工程总承包+投融资合作施工总承包招标文件。 3.福建省房屋建筑和市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则。 4.类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。 5.发包人提供的其他资料及要求。 6.本项目设计费详见招标文件。 （二）综合单价编制依据 1.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《各专业工程工程量计算规范》(GB50854～GB50858-2013)福建省实施细则、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》（2022版）、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。如国家计价计量规范与福建省现行计价计量规范不一致的，则按福建省现行的计价计量规范执行。 2.优质工程奖罚约定：见招标文件约定。 3.其余未注明详见招标文件。 四、材料设备品牌 详见招标文件 五、报价注意事项说明 1.本工程实际清单工程量按最终审图后施工图计算为准，按实计量调整，具体约定按合同专用条款约定执行。 2.本清单项目下列的清单及定额工程量为正常报价必需填报的项目及工程量，各投标人不得更改（除本说明已明确可调的除外）。 3.投标人若认为清单下列子项及工程量需补充或调整的均应在已有子项综合单价中综合考虑。 4.本工程工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等要求，所产生的费用综合考虑在投标报价中。清单特征中未描述的，但规范中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 5.若本工程量清单出现同一业态相同子目前后单价不一致的情况，清标结算（或转包干）统一取最低价核算；如投标单位对相同业态同一清单中对相同或相似项目填报的单价不一致，则用于签证变更的单价将采用最小值；另本清单报价为分业态单独报价，后期签证变更内容与合同清单相同或相似的，以清单上单价同一业态最低单价作为签证变更单价。 6.标外主材询价按照下浮率参与下浮。 7.施工排水、降水：本工程施工降排水清单单独列入“措施项目工程中的施工排水降水分部”的措施项目清单与计价表，该项费用包含整个地块降排水、雨季期间的降排水等施工过程中可能产生的一切降排水费用。本项费用由投标人结合地勘资料、泉州市地区气象情况并自行踏勘现场及充分了解本工程后，结合自身实力在投标报价中综合考虑，综合单价包干，中标后不再调整。 8.垂直运输：本工程垂直运输费：暂按10台塔吊（其中装配式建筑2台、非装配式建筑8台），19台施工电梯计入本清单，投标人应综合考虑使用时间、起重量、布设高度、运输机械型号及施工组织设计等综合报价，综合单价包干，结算时按实际现场使用台数不同增减金额。 9. 大型机械设备进出场及安拆：塔吊暂按10台、施工电梯暂按19台、静力压桩机暂按12台，投标人应综合考虑各类型号规格综合报价，综合单价包干，结算时按实际现场使用台数不同增减金额；其他履带式单斗挖掘机、履带式推土机、旋挖钻机、冲钻孔机、搅拌桩机、旋喷桩机等其他大型机械综合考虑该项费用，中标后以该项投标价包干，不因任何原因而调整。大型机械设备基础：塔吊基础暂按10座、施工电梯基础暂按19座，投标人应综合考虑尺寸规格按定额及基础所需的桩基，实际施工尺寸不同的不再调整，综合单价包干，结算时按实际现场使用台数不同增减金额。大型机械设备检测：塔吊检测暂按10台、施工电梯检测暂按19台，投标人应综合考虑检测次数及单价，实际检测次数不同的不再调整，综合单价包干，结算时按实际现场使用台数不同增减金额。 10.材料二次或多次搬运：材料现场堆放点应满足现场实际施工需要及发包人要求，投标人应将二次或多次搬运、转运费用在投标报价中综合考虑，包干使用，中标后不予增补。 11.本项目涉及的危大工程包括但不仅限于深基坑工程、起重机械安装、拆除工程、悬挑式脚手架工程、高处作业吊篮、卸料平台工程、混凝土模板支撑工程、采用起重机械进行安装的工程等，各投标单位应根据本项目实际情况，制定相应的安全管理措施，并在报价中综合考虑，中标后不再调整。 12.其他：投标报价综合考虑。 13.展示区及大区室外景观市政工程（含露台）、展示区及样板房精装、公区精装（含架空层）、电梯工程、供配电工程、外墙装饰（含铝合金门窗及格栅、石材及铝单板幕墙）、地坪漆及划线、总包管理费配合费（费率3%）、优质工程增加费及不可预见费已列入其他项目费中（专业工程暂估价及暂列金）。 14.其余详见招标文件要求。 六、综合报价项 （一）综合说明 1.模拟清单投标报价应包含按本合同及附件、招标文件及附件（含答疑）、其他招标相关资料以及工程量清单所列明的承包范围及所涉及的所有工作内容、费用、开支及风险等为完成本工程的一切费用。除按合同文件约定可调整的项目外，发包人不再支付本合同价以外的任何费用。 2.本工程工程噪音超标、排污费，投标人应在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。 3.本工程降效，泵送机械，成品保护，垃圾清运，投标人自行综合考虑，不再另行计取。 4.本工程竣工图纸编制费，投标人应综合考虑包含在投标总价中，发包人不再另行支付。 5.本清单套用的砂浆均按预拌砂浆编制，无论实际采用现拌砂浆或预拌砂浆，投标单位综合考虑，中标后不再调整综合单价。 （二）土建工程 1.钢筋工程 （1）钢筋工程综合单价包含钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（除电渣压力焊外）、绑扎等工作内容，投标人在投标报价时综合考虑，除合同约定可调外，竣工结算不予调整。 （2）投标人应自行考虑图纸与工程量清单中Φ6 钢筋与实际采购及使用的Φ6.5 钢筋之差异费用，并在清单的综合单价中考虑在内。钢筋重量计算过程中，无论图纸上设计或是实际施工时采用Φ6 或Φ6.5 钢筋，均统一按Φ6 钢筋计算。 （3）墙体拉结筋、构造柱钢筋、门垛、预埋件（包含止水螺栓、对拉螺栓等）、圈过梁等二次构件用钢筋或其它类似钢筋在施工时应考虑预留，若现场没有预留而采用植筋等方式的做法，将不另行增加费用。 （4）本工程钢筋的排布根数按四舍五入+1（非加密区箍筋/拉筋按四舍五入-1） ，钢筋汇总中轴线计算（所有钢筋均按照中轴线记取），抗震方式按照图元抗震计入 。 （5）本工程型钢混凝土柱梁中的钢筋按照现浇混凝土钢筋计入，此部分价差投标人需在投标报价中充分考虑，后期不再调整。 （6）本工程坡屋面梁板或坡屋面梁中的钢筋按照现浇混凝土钢筋计入，不因坡度变化而增加钢筋单价，此部分价差投标人需在投标报价中充分考虑，后期不再调整。 （7）梁第三排非通长筋伸入跨内的长度按ln/5计。 （8）柱箍筋、剪力墙水平钢筋距离楼板面起始间距按照100mm设置计入，在报价中综合考虑此部分价差。 2.模板工程 （1）基础模板：包含有梁式满堂基础、桩承台，无梁式满堂基础、桩承台，基础梁，独立基础，垫层等符合设计及规范要求的基础模板，包含但不限于模板及支架制作、模板及支架安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、砖胎模砌筑、粉刷等完成该合格混凝土构件所需模板的所有工作内容。投标人应结合现场实际情况，根据施工组织设计自行考虑模板搭设使用的具体材料、安装方式等问题，并应综合以上所有内容进行报价，除合同约定外，结算时根据投标综合单价不再调整。 （2）主体及二次构件模板：包含柱（含框架独立柱、框架异形柱）、墙（含内、外剪力墙、连梁、电梯井、女儿墙模板）、梁板（含单梁、连续梁、有梁板）、二次构件（含构造柱、圈梁、过梁、压顶、混凝土线条、栏板、平板、 雨篷等）、整体楼梯、后浇带及高度或截面符合高大模板要求的符合设计及规范要求的模板，包含满足设计及规范要求的堵眼增加费及止水螺栓费用，包含但不限于模板及支架制作、模板及支架安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等，包含但不限于完成该合格混凝土构件所需模板搭设的所有工作内容。投标人应结合现场实际情况，根据施工组织设计自行考虑模板搭设使用的具体材料、安装方式等问题，并应综合以上所有内容进行报价，除合同约定外，结算时根据投标综合单价不再调整。 （3）本项目铝模包括外墙深化为钢筋混凝土构造墙的工艺工法，无论采用何种施工工艺，所有费用含铝模内外墙堵眼增加费、竖向及水平结构拉缝、对拉堵眼、防水等由投标人根据施工工艺要求在综合单价中综合考虑，中标后不再调整。 （4）若有防水要求的墙体或经按批准的施工方案或设计墙模板采用止水螺栓或拉杆螺栓不能回收的，投标人应综合考虑，中标后不再调整。 （5）有防水要求的墙、柱、梁等模板的对拉螺栓堵眼费由投标人综合考虑到相应模板报价中，中标后不再增补。 （6）木模楼层处的檐口凹槽处理，应在木模相应的综合单价时综合考虑，中标后不再调整。 （7）投标单位不得因铝模采用拉杆螺栓或采用拉片，引起单价的变化而提出索赔，综合考虑对拉螺杆及拉片式两种体系，无论采用哪种方式，综合单价均不变。 （8）铝模层与主体结构相连且一起浇筑的二次构件，模板计量同主体结构计取，例如与主体结构有梁板相连的过梁、下挂梁、圈梁（含反坎）并入有梁板计取，此部分不再单独计取超高模板费用。 （9）采用胶合板模板（黑模）、铝模板。模板及支架搭设类型、方式、使用时间、加固、拆改架、吊篮、地面硬化等与实际不同时不予调整，由投标人根据项目实际情况在报价中自行考虑。 （10）投标单位不得因上部铝模或木模的变化，要求调整地下室模板单价，此部分价差在投标报价中综合考虑。 （11）高大模板及其高大模板支撑方案需要有相应专家论证方案才可计入。 3.混凝土工程 （1）本工程主体采用泵送商品砼，商品混凝土的运距、水平泵送费等因素考虑到混凝土单价中，中标后单价不再调整。 （2）大体积混凝土测温费、降温费综合包含在混凝土单价中，中标后不做调整。 （3）墙柱与梁板砼等级超过5MP的混凝土等级价差、节点补差核心区钢丝网或钢板网，投标单位应在墙柱混凝土综合单价中考虑，中标后不做调整。 （4）装配式预制水平混凝土构件制作安装除应综合考虑支撑、嵌缝打胶、预埋螺母、预埋铁件、止水节和接线盒等预埋件、注浆、混凝土集中拌制、钢筋规格、模板外，还需考虑施工所需的所有预留孔洞、支撑、铺设模板等费用，综合单价包干，中标后不再调整。 （5）a.装配式叠合板中的钢筋含量暂按160kg/m3，若后期装配式叠合板中的钢筋含量有增加或减少，构件钢筋含量与信息价取定不同时，价差调整为投标报价当期信息价每增减单价*下浮率记取。 b.装配式叠合阳台板中的钢筋含量暂按140kg/m3，若后期装配式叠合阳台板中的钢筋含量有增加或减少，构件钢筋含量与信息价取定不同时，价差调整为投标报价当期信息价每增减单价*下浮率记取。 c.预制钢筋混凝土楼梯的钢筋含量暂按110kg/m3，若后期预制钢筋混凝土楼梯中的钢筋含量有增加或减少，构件钢筋含量与信息价取定不同时，价差调整为投标报价当期信息价每增减单价*下浮率记取。 d.装配式叠合板、装配式叠合阳台板、预制钢筋混凝土楼梯混凝土强度等级暂按 C30计入，构件混凝土强度与信息价取定不同时，价差调整为投标报价当期信息价每增减单价*下浮率记取。 （6）预制飘窗板报价中钢筋含量综合考虑，中标后不因钢筋含量的变化而调整单价。 （7）铝模层与主体结构相连且一起浇筑的二次构件，计量同主体结构计取，例如与主体结构有梁板相连的过梁、下挂梁、圈梁（含反坎）并入有梁板计取。 4.脚手架 （1）本项目脚手架工程（包括但不限于地下室脚手架、落地双排脚手架（含首层及屋面层）、外墙扣件式双排脚手架、外墙附着式电动整体提升脚手架、悬挑不翻转脚手架、屋面悬挑架等）需综合工期考虑投标报价，不得因实际工期增加而要求调整脚手架的单价。 （2）高层采用爬架，二层以下及屋面层（RF层）以上搭设落地式脚手架或外墙悬挑式钢管脚手架。脚手架的搭设类型、方式、使用时间、加固、拆改架、吊篮、地面硬化等与实际不同时不予调整，由投标人根据项目实际情况在报价中自行考虑 。 （3）若采用筒模施工或电梯井不抹灰的情况下，电梯井脚手架不额外计取。 5.砌筑工程 （1）本工程抹灰综合单价已包含因砖墙体与砼墙体的厚度不同引起砂浆消耗量增加的所产生的相关费用。 （2）砌筑工程施工时，门洞口预制小型垫块，铁件，木方等全部构造措施，与顶板、梁相连处砼罐缝等所有构造要求，均不单独列项，单价在砌体单价中综合考虑。 （3）投标人需在投标报价中综合考虑混凝土墙和砖墙交接处所形成的阴角部钢丝网/玻纤网，此部分不再单独记取。 8.土方工程： （1）土石方开挖不分类别，综合按三类土（淤泥、流砂除外）考虑，若实际土方开挖类别与计算类别不同时，不再调整本。本项目暂按全部场内土回填考虑，实际施工应根据现场实际情况提交土方开挖及平衡专项方案，经过甲方确认后执行。承包人应充分勘查现场，自行考虑土石方的转运和临时堆土点并承担相应的费用；土石余方外运距离按7km计取；回填土石方报价综合考虑包含装车、运输费及土源费等；土石方施工导致周边构筑物的损坏及产生的一切民事纠纷的费用，均由承包人承担；若施工过程中，发包人能提供用于回填的并运至施工工地，承包人须无条件、优先提供回填场地，并不得收取任何费用。 （2）本项目场地部分土方考虑机械施工，人工配合按5%计算。 （3）本工程土石方开挖及外运综合单价投标人应结合现场实际情况自行考虑有可能因交通管制原因白天无法外弃土方造成的施工增加费，综合报价，中标后不再调整。 （4）本工程渣土（含石方、泥浆）收纳费在土方外运综合单价已考虑，投标人自行考虑报价，中标后不再调整。 6.桩基工程 （1）灌注桩的压实系数和充盈系数按定额含量计算考虑，施工时不因实际发生情况不同而做调整，按此标准计算的风险由投标人在投标报价中综合考虑。 （2）本清单桩基引孔费（管桩各类土层、岩层、遇孤石及持力层的引孔费用，包括引孔机械进出场、安拆费）按米计算，单价包干，结算按实际工程量调整。 （3）在桩基施工过程中，为满足桩机打桩及行驶要求，对现场场地采用土方开挖回填或换填（砖碴或其他材料）等措施，确保桩基正常施工的，根据地勘报告或现场实际情况自行综合考虑，中标后不予增补。 （4）管桩清孔费用在投标报价中综合考虑，中标后不再增补。 （5）本工程桩基空孔部分承包人应自行考虑洞口的安全防护措施，由此增加的相关费用承包人自行综合考虑，发包人不再另行支付。 （6）管桩/方桩的计量长度按照有效桩长（即为桩底标高（含桩尖）到设计桩顶标高的长度）记取，投标报价中综合考虑管桩损耗率。若实际打桩长度未达到设计桩顶，导致的补桩或加高承台等费用由投标单位承担。桩基送桩仍按照打桩记录记取（即①实际桩顶标高高于设计桩顶标高，送桩长度为土面标高-实际桩顶标高；②若实际桩顶标高低于或等于设计桩顶标高，送桩长度为土面标高-设计桩顶标高），请投标单位在报价中综合考虑。 （7）因工艺原因或现场施工条件原因造成一次或多次截桩头，均在报价中综合考虑，中标后不得因多次凿桩头提出此项费用的索赔。 （8）投标人应充分踏勘场地，熟悉地勘条件，因现场地质条件或施工原因导致的爆桩、异常桩在报价中综合考虑，不再单独计取（即产生异常桩，不计取异常桩部分，仅记取有效且满足桩基检测要求的工程桩）。 （9）本项目管桩引起的掏桩芯土等施工工艺在桩基报价中综合考虑。 （10）本项目管桩桩尖类型综合考虑，中标后不因桩尖类型不同而调整综合单价。 7.基坑支护工程 （1）基坑支护中的拉森钢板桩、型钢桩、钢支撑使用时间按6个月综合考虑，实际使用时间不同按实调整。 （2）钢板桩（含钢管支撑）租赁周期按甲方确认的地下室各个分区分别计取，以分区最后一根打入开始到第一根拔出结束计取租赁周期。 （3）钢板桩无法拔除情况约定：（a）若由于施工单位原因造成无法拔出，仅计取租赁费（按所属分区租赁周期计取），不计取买断费用；（b）若是由于非施工单位原因造成无法拔出的按照买断价格执行，需甲方、监理共同判定，出具责任判定，方可计取一次性买断费用。因非施工单位原因造成钢板桩、型钢支撑无法拔出的一次性买断费用综合考虑打入钢板桩费用、买断前已发生租赁费用。 （4）当拉森钢板桩费用租赁费用加打拔费用达到买断回收临界值，则按照买断再回收(回收仍由施工单位回收)计取，不再单独计取租赁费、打拔运输费。 （5）基坑支护钢结构超声波探伤费用需综合考虑计入投标报价，不单独计取。 8.人防门价格参考《福建省人防工程设备2018年下半年信息价》，实际型号不同时，主材价格按实际型号参考上述信息价及控制价下浮原则，其余按合同约定。 9.钢结构工程：包含钢柱、钢墙、钢梁、钢屋架等，包含但不限于钢结构制作、安装、探伤、补刷油漆、钻孔、焊接、钢构件场内外运输、机械的使用、机械进退场，包含但不限于完成该构件所需的所有工作内容。承包人应结合现场实际情况，根据施工组织设计自行考虑并应综合以上所有内容进行报价，除合同约定外，结算时根据投标综合单价不再调整。 10.混凝土墙面水平拉缝费用已包含在混凝土单价中，投标人应综合考虑报价，中标后不再增补。 11.砖胎模脚手架费用已包含在砖胎膜单价中,投标人应综合考虑报价,中标后不再增补。 12.砖胎模顶面不再单独计取抹灰工程量，在报价中综合考虑。 13.地下室外墙、消防水池墙或有防水要求的上部外墙采用止水螺杆均在报价中综合考虑。 14.人防区墙体若需要采用止水螺杆在报价中综合考虑，不再单独计取止水螺杆。 15.基坑支护坡顶截水沟、坡顶集水井包含在安全文明措施费中，投标人应综合考虑报价，中标后不再增补。 (三)安装工程（主体工程） A、电气工程 1）主体电气工程地下室与上部计算界限按地下室顶板划分（管内穿电线电缆归入使用终端），商业部分与住宅分开计算。 2）住宅、店面、独立商铺用电均从电表箱出线开始计算(不含电表及表箱)，表前预埋管及桥架、桥架外侧封堵计入本次编制范围，电表箱至户内照明箱在电表箱端的压铜接线端子计入。 3）正式用电高低压桥架（开闭所、变配电室除外）、充电桩桥架计入主体安装工程；红线内室外高压预埋管、电缆工井计入供电工程，开闭所、变配电室、地下室外墙预埋供正式用电用的钢套管计入主体安装工程； 4）充电桩工程仅充电桩桩体和充电桩电表箱出线（管线）计入主体电气工程；充电桩电表箱（含电表）及进线电缆计入在一户一表工程。 5）住宅用户单元内：电表箱出线至户内配电箱（含户内配电箱），户内配电箱（含电箱）后电气管道预埋到位，每户按一灯一开关一插座（最近的普通插座回路的插座（普通插座回路引至客厅））敷设线管、底盒,其它未穿线管、底盒预埋到位，不穿线的管道，内穿尼龙绳，穿线的盒子考虑白盖板。 6）发电机应急电气工程计入主体工程（人防部分发电机组不计）。 7）电梯控制箱、电梯井道内的插座、照明由电梯厂家配套施工，不计入本工程。电梯机房的照明插座回路计算到位。 8）三网、有线电视、对讲系统计入本次范围，从户外预埋管计至户内家居智能箱（含智能家居箱，对讲计至对讲接线盒），仅计算桥架、管、盒及总接线空箱,其他部分计入专业工程。 9）弱电系统套内弱电预埋管（含墙体二次暗配管）、盒子计入本次范围。 10）柴油发电机组本体及发电机出线计入本次范围。柴油发电机组费用已包含深化设计、机房改造、设备供应、安装施工等内容，且包含为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格、交货及售后服务所有可能发生费用，包括但不仅限于图纸深化设计、货物制造、运输、卸货，就位、各设备之间连接线、安装、调试（含调试用油）、机房内柴油发电机的排烟管道、排气散热罩、应急配电柜与发电机控制及保护屏之间的耐火母线槽连接、储油间至柴油发电机油路系统、设备基础、满足环保及相关部门验收要求的机房降噪、净化处理设备等费用、直至调试验收并移交最终用户前的保护、保管及配合供电及消防工程验收，备品备件、售后服务等所需的一切费用，并应保证柴油发电机在验收后交付建设单位前装满柴油，费用均已包含在设备费中。 11）夜景照明配电箱进线计入主体电气工程，夜景照明箱、配电箱出线及夜景灯具计入夜景工程。 12）电缆头大于等于16mm2按热缩式计取。 13）开闭所、变配电室接地只计至总等电位箱含等电位箱。 14）应急照明系统计入主体安装工程，配合后期精装图点位调整施工，灯具数量不变的情况下造价不做调整。 15）电气暗埋配管的刨槽及恢复的费用已综合考虑在综合单价中，不再另行计取。 B、给排水工程 1）市政直供水从用户水表箱后计起，不含表箱及水表组及表前后阀门；套内给水计至第一个用水点，只计入一个水龙头。人防给水按图计算（除人防水箱外），人防给水管、生活水箱进水管至人防水表（不含人防水表、生活水箱前水表）管道计入主体安装。消防水池进水管从室外消防总表后（不含消防总表及表前后阀门）按图计算到位。商业部分引至卫生间处只计一个截止阀，给水支管不计，排水管道按图纸计算到位，卫生洁具不计。 2）室内排水管、雨水管计至建筑外第一个检查井处（不含井）；第一个检查井后（含井）至市政检查井处（含井）的工程量均计入室外工程。 3）排水塑料管穿卫生间楼板、厨房楼板、阳台板、空调板均设置免吊洞止水节（清单不区分可调式和普通式，投标单位结合现场实际情况综合考虑报价）。 4）燃气孔洞按每个厨房一个计取，包含孔洞封堵，计入本次编制范围。 5）本项目穿地下室顶板套管计入地下室；地下室与室外计算界限按地下室外墙划分（地下室潜污泵排水管计入地下室工程），穿外墙套管计入地下室。 6）地下室消防水池进水管、进水管阀门、水池壁套管、消防水管穿楼板墙壁套管计入主体安装。 7）屋顶消防水箱进水管及进水阀门计入，消防不锈钢水箱及出水管计入消防工程。 C、消防工程 1）室外消火栓系统由市政预留点开始计入本次编制范围。 2）底层商业室内消火栓给水管计入消防工程。 3）火灾报警系统调试已计入消控室分部中。 4）本次发电机房供油系统只计管网系统（发电机控制柜及柜子后端电缆、排烟管道计入），人防发电机组、日用油箱、油泵不计入。 5）电梯机房空调计入本次范围，空调配置时控器。 6）通风系统中商业部分的卫生间排气扇及其相应的通风排气软管计入本次编制范围。 7）商铺内的通风系统，通气管、排气扇计入本次编制范围。 8）功能性用房的分体空调及排气扇计入本次编制范围，开闭所、配电室空调计入一户一表工程。 9）人防通风与消防防排烟界面，以战时转换阀门为界，阀门归消防。 D、室外工程 1）室外雨、污水管网从出户第一个检查井计至与市政管网接驳处，接驳处破路、恢复、相关行政费用投保报价综合考虑，中标后不做调整； 2）室外弱电预埋管、弱电井计入本次编制范围； （七）抗震支架工程： 1）抗震支架工程所有安装专业抗震支架采购、安装、图纸深化设计按项包干，相关费用已按整项综合考虑，后期不予调整。 (八）其他说明 1）为配合电梯验收前的电梯门临时封堵及电梯设备调试验收的临时电源，此部分费综合考虑在总价中，不另计。 2）各专业开槽暗埋管修补时均应敷设钢丝网/玻纤网，费用综合计入相应配管工程量综合单价中，不另计。 3）本项目地下各专业桥架、水管、风管需考虑共架，共架产生的费用综合考虑在所有支架中，不另计。 4）桥架高低差（如绕风管、消火栓管、给水管等地下室管综），图纸上未体现出来，但是实际会产生此类情况已包含在投标报价中，不另计算费用。 5）对于喷淋如同设计说明、规范所描述：当梁、风管、桥架、排管等障碍物的宽度大于1.2米时，在下部增设一排喷头及集热板，且下喷段横支管需通长于障碍物敷设并设吊架固定；因此投标人需要根据通风、电气等图纸详细考虑此喷头的增加及相应管道等，投标报价综合考虑。不因设计平面图等未表示出来但实际需要而另计算费用。 6）质监站验收要求的建筑工程材料的平行检验，平行检验所有需的材料及检验费用在报价中综合考虑，不单独列项。 7）本项目为铝模，考虑套管、止水节一次预埋成型，投标人根据自身经验及施工工艺，套管综合考虑报价，不再单独计取预留洞口费用。 8）关于不砌墙体的水电预埋管保护，投标人应整体报价中综合考虑此费用。 9）后期深化BIM图纸，相应所增加上下翻完弯的局部工程量以及人工费用投标人应整体报价中综合考虑此费用。 10）铝膜工艺施工的剪力墙上暗敷的给水管及热水器泄水管的压槽由总包预留，费用已考虑在混凝土模板中。 11）采用装配式建筑，预制板费用综合考虑止水节和接线盒费用，安装工程不再重复计取。 12）首层及地下室建筑内的管道不计取土方开挖及回填费用。室外埋地给水管多根管道并排敷设时，管沟土方取多根管道并排施工后的外径。 13）不锈钢水箱的爬梯、检修孔、透气孔、进出水口（配法兰）、水箱槽钢基础、水位计、水位监视和溢流报警装置、水箱的安装完后的清洗及检测费用等均含在水箱综合单价中。 14）风管的报价需综合考虑“位于墙或楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管，防火阀两侧各2米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采用耐火极限不小于3小时的耐火板包裹火包裹,风管与墙或楼板处的空隙应采用不燃材料进行密封处理”。