建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：2025年晋江市池店镇桥南社区老旧小区改造第一批次

- 工程概况 1.建设地点：晋江市池店镇海丝景城小区、锦州瑞苑小区。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：原破损外立面破除，铺设新外墙立面、消防门更换、公共区照明改造、商业伸缩缝修补、垃圾分类设施完善、路面破损改造、电梯门厅改造、监控系统改造等；单独发包的专业工程： /。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/；檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：具体详见图纸。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照中科科航工程设计有限公司设计的海丝景城小区改造图纸、锦州瑞苑小区改造图纸，专业范围包括：原破损外立面破除，铺设新外墙立面、消防门更换、公共区照明改造、商业伸缩缝修补、垃圾分类设施完善、路面破损改造、电梯门厅改造、监控系统改造等，具体如下： 1 .不含三通一平； 2 .不含主体结构工程； - 编制依据 1.图纸：中科科航工程设计有限公司设计的海丝景城小区改造图纸、锦州瑞苑小区改造图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)及现行补充或调整文件（截止至出稿前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 无. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 无. 五、报价注意事项 1.土方工程：土方类别按三类土考虑、土方外运运距按5Km包干计算，垃圾外运运距按7Km包干计算，实际不同不再调整。土方堆置费及土源费有发生的，按实际金额报发包人批准后按实结算。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：实际外墙脚手架类型、使用时间不同的不再调整。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：/。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 土建部分： - （一）海丝景城小区： - 根据设计回复：本次改造范围按设计说明第5条改造内容计算，其余不计。 - 根据设计回复：门厅只改造墙面部分，20#楼按2.25m，其余均按门厅局部剖面图上所示高度4.05m计算。 - 40mm厚中粒式沥青混凝土面层，石料粒径按AC-20 C 碎石计算。 - 80mm厚及90mm厚的粗粒式沥青混凝土面层，石料粒径按AC-25 C 碎石计算。 - 装饰装修拆除后的建筑垃圾外运运距按7km包干计算，实际不同不再调整。 - 防火门拆除后的门框修补按200mm水泥砂浆考虑计入预算。 - 垃圾分类岗亭按3m*3m*5m；不带感应成品垃圾分类岗亭带清洗池计算。 - 因外立面改造面积不大并且不集中，因此外立面脚手架不考虑，考虑外立面蜘蛛人局部外墙施工按单项包干计算。 - 锦州瑞苑小区： - 根据设计回复：本次改造范围按设计说明第5条改造内容计算，其余不计，屋面变形缝按以下变形缝图纸计算：5、6、7栋商业屋顶平面图、3#屋顶平面图、11#屋顶平面图、10、11栋商业屋顶平面图、6#屋顶、14#屋顶、13、14、16栋商业屋顶平面图、9#屋顶平面图、16#屋顶平面图。 - 伸缩缝修补仅计算外墙伸缩缝及屋面变形缝，其余图纸未明确的均不计入。 - 根据设计回复：外立面变形缝改造范围按以下立面图计算：住宅详3－01、6－01、9－01、11－02、14－01、16－01，商业详S－02、S－04、S－05、S－06。 - 装饰装修拆除后的建筑垃圾外运运距按7km包干计算，实际不同不再调整。 - 防火门拆除后的门框修补按200mm水泥砂浆考虑计入预算。 - 垃圾分类岗亭按3m*3m*5m；不带感应成品垃圾分类岗亭带清洗池计算。 - 因外立面改造面积不大并且不集中，因此外立面脚手架不考虑，考虑外立面蜘蛛人局部外墙施工按单项包干计算。 - 水电部分： - （一）海丝景城小区： - 配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 路灯仅计算路灯基础，灯具不包含在本次预算。 - 地下室监控系统进线计算至图纸红框处。 - 监控系统新增安防电源配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 流量开关直接启泵线暂按250m预留到位，结算以现场为准。 - 6.消火栓工程屋面仅计算平面新增管道，引下立管为利旧使用。 - （二）锦州瑞苑小区： - 配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 路灯仅计算路灯基础，灯具不包含在本次预算。 - 流量开关直接启泵线暂按250m预留到位，结算以现场为准。 - 4.消火栓工程屋面仅计算平面新增管道，引下立管为利旧使用。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。