建筑工程预算编制说明

工程名称：2025年晋江市池店镇桥南社区老旧小区改造第一批次

- 工程概况 1.建设地点：晋江市池店镇海丝景城小区、锦州瑞苑小区。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：原破损外立面破除，铺设新外墙立面、消防门更换、公共区照明改造、商业伸缩缝修补、垃圾分类设施完善、路面破损改造、电梯门厅改造、监控系统改造等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数及檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：/ 。 - 编制范围 - 按照中科科航工程设计有限公司设计的海丝景城小区改造图纸、锦州瑞苑小区改造图纸，专业范围包括：原破损外立面破除，铺设新外墙立面、消防门更换、公共区照明改造、商业伸缩缝修补、垃圾分类设施完善、路面破损改造、电梯门厅改造、监控系统改造等。 - 编制依据 1.按照中科科航工程设计有限公司设计的海丝景城小区改造图纸、锦州瑞苑小区改造图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件(截止至出稿前)。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。 7.人材机价格： （1）人工费指数：泉建筑[2021] 64号关于发布泉州市建设工程人工费动态指数计取1.1701 。 （2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021版) 。 （3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2025年04月）晋江信息价、定额基价及市场询价等。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：室外总体工程、老旧小区改造工程(含安装)。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：/。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：沥青混凝土摊铺机1台、履带式液压挖掘机(带液压锤)1台 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除： /。 9.材料二次搬运：利用电梯。 10.其他：/ 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. - 经市场询价的材料设备： - /。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. - 其他需要的说明 - 土建部分： - （一）海丝景城小区： - 根据设计回复：本次改造范围按设计说明第5条改造内容计算，其余不计。 - 根据设计回复：门厅只改造墙面部分，20#楼按2.25m，其余均按门厅局部剖面图上所示高度4.05m计算。 - 40mm厚中粒式沥青混凝土面层，石料粒径按AC-20 C 碎石计算。 - 80mm厚及90mm厚的粗粒式沥青混凝土面层，石料粒径按AC-25 C 碎石计算。 - 装饰装修拆除后的建筑垃圾外运运距按7km包干计算，实际不同不再调整。 - 防火门拆除后的门框修补按200mm水泥砂浆考虑计入预算。 - 垃圾分类岗亭按3m*3m*5m；不带感应成品垃圾分类岗亭带清洗池计算。 - 因外立面改造面积不大并且不集中，因此外立面脚手架不考虑，考虑外立面蜘蛛人局部外墙施工按单项包干计算。 - 锦州瑞苑小区： - 根据设计回复：本次改造范围按设计说明第5条改造内容计算，其余不计，屋面变形缝按以下变形缝图纸计算：5、6、7栋商业屋顶平面图、3#屋顶平面图、11#屋顶平面图、10、11栋商业屋顶平面图、6#屋顶、14#屋顶、13、14、16栋商业屋顶平面图、9#屋顶平面图、16#屋顶平面图。 - 伸缩缝修补仅计算外墙伸缩缝及屋面变形缝，其余图纸未明确的均不计入。 - 根据设计回复：外立面变形缝改造范围按以下立面图计算：住宅详3－01、6－01、9－01、11－02、14－01、16－01，商业详S－02、S－04、S－05、S－06。 - 装饰装修拆除后的建筑垃圾外运运距按7km包干计算，实际不同不再调整。 - 防火门拆除后的门框修补按200mm水泥砂浆考虑计入预算。 - 垃圾分类岗亭按3m*3m*5m；不带感应成品垃圾分类岗亭带清洗池计算。 - 因外立面改造面积不大并且不集中，因此外立面脚手架不考虑，考虑外立面蜘蛛人局部外墙施工按单项包干计算。 - 水电部分： - （一）海丝景城小区： - 配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 路灯仅计算路灯基础，灯具不包含在本次预算。 - 地下室监控系统进线计算至图纸红框处。 - 监控系统新增安防电源配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 流量开关直接启泵线暂按250m预留到位，结算以现场为准。 - 消火栓工程屋面仅计算平面新增管道，引下立管为利旧使用。 - （二）锦州瑞苑小区： - 配电箱电源管线暂按20m预留到位，出线回路按图计算到位。 - 路灯仅计算路灯基础，灯具不包含在本次预算。 - 流量开关直接启泵线暂按250m预留到位，结算以现场为准。 - 消火栓工程屋面仅计算平面新增管道，引下立管为利旧使用。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 无 。