工程预算审核说明

工程名称：德化县城区居民小区二次供水设施改造工程（2025年度）（标段一）

- 工程概况 1.建设地点：德化县。 2.工程专业：安装工程 。 3.合同工期：/ ；工程质量等级：合格。 4.招标范围：德化县城区居民小区二次供水设施改造工程（2025年度）（标段一），施工范围：主要包括小区内部供水管道、供水泵站、水表箱、水表、破路及恢复等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： 1)给水工程： 管道材质：铸铁管、PE管； 施工方法：开槽埋管。 2)其他工程： 拆除工程、泵房改造工程、路面破除及恢复等。 - 编制范围 按照中基工程技术有限公司设计的德化县城区居民小区二次供水设施改造工程（2025年度）（标段一）（图纸日期2025.03）图纸，专业范围包括室内给水管道改造安装工程、室外管道改造、泵房装饰及安装改造等，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：按照中基工程技术有限公司设计的德化县城区居民小区二次供水设施改造工程（2025年度）（标段一）（图纸日期2025.03）图纸及有关设计文件；图纸疑问回复及业主提供的工程预算说明等资料。 3.地质勘察报告： / 。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50860-2013）及福建省实施细则； 5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年5月）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月），暂列金额：/；工程排污费：不计。 7、人材机价格： （1）人工费指数：泉建综【2021】64号文关于发布泉州市建设工程人工动态指数1.1701； （2）施工机械台班价格：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）； （3）材料价格：参考德化县城区2025年第一季度建筑工程主材市场综合价格、《泉州工程造价管理》（2025年3月）德化信息价、不足部分参考同期泉州信息价、定额基期价格、市场询价 ； - 取费标准 1.专业类别：单独发包的安装工程、单独发包的装饰工程、室外工程、市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：增值税税率按9% 计算 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1、土方工程： 土方开挖按三类土计算，考虑机械施工，人工配合比例按5%计算；场地回填土按利用就地开挖土方及市场自行调剂土源，不考虑回填土方的转运、临时堆土点；土方外运运距按7KM计算，土方弃置费用按10元/m3包干计算；结算时不再调整 。 - 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水：/ 。 6.垂直运输：/ 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 进出场台次及型号由投标单位自行考虑，中标后不再调整；大型机械设备基础：/ ；大型机械设备检测：/ 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： / 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /. - 其他需要的说明； - 共性说明 - 土方开挖按三类土计算，考虑机械施工，人工配合比例按5%计算；场地回填土按利用就地开挖土方及市场自行调剂土源，不考虑回填土方的转运、临时堆土点；土方外运运距按7KM计算，土方弃置费用按10元/m3包干计算；结算时不再调整； - 混凝土均采用非泵送商品混凝土； - 本工程沥青混凝土运距按20km包干计算； - 铸铁管道、钢管、PE管、钢塑复合管、管件（包扣管道直接、管道弯头等）、胶圈、阀门、消火栓、水泵、水表箱、井盖、法兰接头、过滤器、伸缩器、水表等给水主材由甲方提供，只计算安装费用，计算方式采用删除主材单价计算。 - 美伦山景叠墅材料表泵房内管道暂以材料表内数量计入预算； - 图纸材料表标注为预留的管道，本次预算暂按材料表数量计算，结算按实； - 根据设计回复：管道材质材料表与说明矛盾的，按设计说明计算，室内管道按钢塑复合管计算，室外管道DN100及DN100以上按球墨铸铁管，DN100以下按PE管； - 根据设计回复：管道开挖破除混凝土路面的，计算切割切割深度按10cm计算； - 根据设计回复：新旧路面接缝处设置传力杆，左右两边钢筋错开布置，左右钢筋间距60cm； - 根据设计回复：泵房拆除工程暂按设计提供的材料表工程量计算。 - 装饰部分 - 吊顶以上高度按500mm计入本次预算； - 墙面瓷砖结合层按5厚水泥砂浆计算； - 根据设计回复，泵房地面防滑砖结合层按10厚1：3干硬性水泥砂浆； - 地面垫高层按110厚C15垫层考虑； - 根据设计回复，控制柜及设备基础四周及顶面均按600*600防滑砖计算； - 生消分离隔板设计不详，未计入本次预算； - 根据设计回复，水电分离隔断钢化玻璃按12mm考虑； - 本次预算仅考虑泵房内装饰，环保轻质隔墙外侧装饰未计入本次预算； - 安装部分 - 水表前给水工程按图计算到位； - 根据设计回复：生活水泵房仅计算电气工程，进线电缆、配电箱、配电箱出线照明、风机、数据采集柜、除湿机插座、水质监测仪插座的电源线； - 配电箱进线及配电箱预留电缆各暂按50米计入本次预算； - 泵房设备及管道管件阀门由厂家整套安装，仅此改造拆除部分； - 拆除部分外运，汽车运输5km包干计算，人力运输0.2km包干计算； - 减压阀拆除暂不计算，新安装减压阀按螺纹减压阀安装计算。 - 美伦山景叠墅：材料表泵房内管道图纸未设计，暂按材料表内数量计入预算； - 根据设计回复：泵房安防系统、门禁系统、水质在线监测，不计入本次预算。 - 室外安装工程 - 本工程沟槽回填采用石屑进行回填，沟槽垫层采用中粗砂进行回填； - 每个小区计算一套临时供水设备（含设备及配套阀门配件等），按2万元/套包干计算； - 多线埋管，沟槽采用单线开挖及回填。 - 阀门井深度按1.3m计算。 - 根据设计回复，百德畔山云海：平面标注的破除及恢复绿化带，按破除恢复马尼拉草计算。 - 根据设计回复：室外工程不计算拆除费用。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - /