市政工程工程量清单编制说明

工程名称：2024年农村生活污水提升治理项目-鸿山镇(邱下村)

- 工程概况 1.建设地点：泉州市石狮市。 2.工程专业：市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程： 道路长度：/，道路修建宽度：/ ，车道数：/ ；车行道路面类型：水泥混凝土路面、沥青混凝土路面。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0米。 4）涵洞工程： ① /涵洞、 /涵洞，是否顶进箱涵：否 。 5）排水工程： 管道材质： 玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管（SN8）、UPVC平壁实壁排水管、增强改性聚丙烯管FPPE 、焊接钢管、HDPE双壁波纹管(8kN/m2) ； 施工方法：开槽埋管、混凝土包封、拉管等 ； 6）隧道工程： 单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。 7)给水工程： 管道材质：/ ； 施工方法：/ 。 8）路灯工程：路灯类型： / 。 9)其他工程： 路面破除及恢复等 。 - 编制范围 按照科设勘察设计有限公司设计的 2024年农村生活污水提升治理项目-鸿山镇(邱下村)图纸，专业范围包括 通用项目、道路工程、排水工程，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 - 1.图纸：科设勘察设计有限公司设计的2024年农村生活污水提升治理项目-鸿山镇(邱下村)图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/ 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止出稿日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿日以前） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： 0元 ；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合5%计算；场内平衡的土方运输费用由投标单位自行考虑，余土、废渣按外运3.8km包干计算（含弃土场及渣土收纳费），由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后不再调整。 2.石方工程： 无 。 3.脚手架：钢管井字架、单排脚手架。 4.混凝土模板及支架： 胶合或钢模板已综合在定额内 。 5.围堰： 无 。 6.便道及便桥： 无 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机1台、履带式推土机1台、压路机1台、沥青混凝土摊铺机1台，机械型号按定额，实际进场型号、数量不同的结算时不再调整；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水：施工排水、降水及围挡按包干价考虑，中标后不再调整。 10.处理、监测、监控： 无 。 11.材料二次搬运： 无 。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：施工排水、降水及围挡按包干价考虑，中标后不再调整。 19.工程排污费： 不计 。 20.其他： 无 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 04B001; 板式支撑; 1.类型：水平挡土木板300*60（连续布置） 2.支撑方式：木立柱150*150mm@1500 钢管Φ200*10@2000; m; 按设计图示尺寸以长度计算; 设置木挡土板、木立柱及支撑. - 其他需要的说明 - 本项目混凝土采用商品混凝土。 - 根据业主回复，土方、石渣外运按3.8Km包干计算（含弃土场及渣土收纳费）。 - 破除旧路级配碎石基层按70%利旧计算，实际不同不予调整。破除后利旧时的场地堆置，由投标人根据现场周边实际环境考虑进行报价，中标后不再调整价格。 - 管道路面破除按设计图提供的邱下村破路情况图计算，结算时根据现场实际情况按实调整。 - 检查井加强路面破除按图纸计算，结算时根据现场实际情况按实调整。 - 塑料井位于水泥混凝土路面及沥青混凝土路面未考虑加强，结算时根据现场实际情况按实调整。 - 位于混凝土主路及沥青主路下的混凝土井圆形检查井周边路面补强按图纸节点大样计算，结算时根据现场实际情况按实调整。 - 根据设计回复，沟槽开挖断面管顶+0.5标高至路面结构层底之间的材料按回填良质土考虑。 - 根据设计回复，W496~W498混凝土满包及W38~W39混凝土满包仅计算过渠道端包封。 - 根据设计院回复，沥青路面需要考虑割缝。 - 接户管工程暂按图纸数量表计算，结算时按实结算。 - 根据设计回复：DN150UPVC排水管为接户管，接户管按照管顶覆土0.7m考虑。 - 接户管破路及修复同村庄支路及巷道(宽度<2.5米)混凝土路面修复做法计算，结算时按实结算。 - 根据设计院回复，塑料井在人行道和巷道内的采用非防护井盖，车行道下的采用防护井盖。 - 根据设计院回复，球墨铸铁井盖位于村庄支路及巷道采用轻型防盗球墨铸铁井盖，主路车行道下采用重型防盗球墨铸铁井盖。 - 根据设计回复，接户管检查井井深安1.0m计算，结算时按实结算。 - 塑料井防护盖座尺寸选用地基承载力80KPa的数值计算，实际不同时按实结算。 - 根据设计回复，混凝土模块式检查井底部无需加深300mm沉泥槽。 - 根据设计回复，雨水口接管管顶覆土按0.7m考虑，按主路进行破除修复。 - 根据设计回复，拆除现状雨水口新建，不考虑利旧。 - 巷道路面及接户路面不计取植筋。 - 玻璃钢化粪池地基处理选用图SS-02-25中厚度大于1小于2m淤泥土层对应的处理措施，实际不同时按实结算。 - 玻璃钢化粪池、隔油池、破除恢复现状化粪池、破除恢复现状雨水口、破除恢复现状雨水连接管、管道封堵、管道清淤、De160*45°弯头、De160*90°弯头、De160直接、De160清扫口、De160*160三通及接户管工程量暂按图纸数量表计算，结算按实结算。 - 道路恢复胀缝暂不计取，结算按实结算。 - 现状管线保护已包含在安全文明措施费中，不再另行计取。 - 本工程屋面透水立管、雨水斗改造均不计算，实际有发生按实结算。 - 施工排水、降水及围挡按包干价10万元考虑，中标后不再调整。 - 工程量审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 详见审核报告。