## 汇总表
工程量报价清单汇总表
序号 | 系统名称 | 含税报价（元） | 备注
1 | 智能化专网系统 | 0
2 | 视频监控系统 | 0
3 | 校园网系统 | 0
4 | 综合布线系统 | 0
5 | 电子巡更系统 | 0
6 | 门禁管理系统 | 0
7 | 电梯五方通话系统 | 0
8 | 车辆管理系统 | 0
9 | 配电系统 | 0
10 | 多媒体教室 | 0
11 | 计算机实训室 | 0
12 | 公共广播系统 | 0
13 | 综合管网系统 | 0
14 | 总计 | 0

## 智能化专网系统
清单表
系统：智能化专网
序号 | 项目名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、核心交换机
1 | 核心交换机 |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 万兆单模光模块 |  |  | 块 | 2 |  | 0
二、汇聚交换机
1 | 24口汇聚交换机 |  |  | 台 | 2 |  | 0 | 24口全光口
2 | 万兆单模光模块 |  |  | 块 | 2 |  | 0
3 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 13 |  | 0
三、接入交换机
1 | 8口POE交换机 |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 24口POE交换机 |  |  | 台 | 7 |  | 0
3 | 8口交换机 |  |  | 台 | 3 |  | 0
3 | 24口交换机 |  |  | 台 | 2 |  | 0
4 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 13 |  | 0
5 | 小计： |  |  |  | 0

## 视频监控系统
清单表
系统：视频监控系统
序号 | 项目名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1、教学楼
1 | 室内网络枪式摄像机 |  |  | 台 | 44 |  | 0
2 | 室外网络枪式摄像机 |  |  | 台 | 4 |  | 0
3 | 枪机支架 |  |  | 个 | 48 |  | 0
4 | 二合一防雷模块 |  |  | 台 | 4 |  | 0
5 | 网络半球摄像机 |  |  | 个 | 2 |  | 0
10 | 行为分析摄像机 |  |  | 台 | 20 |  | 0 | 普通教室
2、2#宿舍楼
1 | 室内网络枪式摄像机 |  |  | 台 | 40 |  | 0
2 | 室外网络枪式摄像机 |  |  | 台 | 4 |  | 0
3 | 枪机支架 |  |  | 个 | 44 |  | 0
4 | 二合一防雷模块 |  |  | 台 | 4 |  | 0
5 | 网络半球摄像机 |  |  | 个 | 19 |  | 0
6 | 电梯轿厢专用摄像机 |  |  | 台 | 2 |  | 0
7 | 无线网桥 |  |  | 台 | 4 |  | 0
二、机房
1 | 36盘位磁盘阵列 |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 存储时间30天
2 | 8T硬盘 |  |  | 块 | 36 |  | 0
3 | 应用服务器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
4 | AI分析服务器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
5 | 小计： |  |  |  | 0

## 校园网系统
清单表
系统：校园网系统
序号 | 项目名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、核心交换机
1 | 核心交换机 |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 万兆单模光模块 |  |  | 块 | 1 |  | 0
二、汇聚交换机
1 | 24口汇聚交换机 |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 上行万兆、下行千兆
2 | 万兆单模光模块 |  |  | 块 | 1 |  | 0
3 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 8 |  | 0
三、接入交换机
1 | 24口POE交换机 |  |  | 台 | 2 |  | 0
2 | 48口交换机 |  |  | 台 | 6 |  | 0
3 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 8 |  | 0
四、无线控制器
1 | 无线控制器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
五、无线AP
1 | 放装AP |  |  | 台 | 25 |  | 0
2 | 小计： |  |  |  | 0

## 综合布线系统
清单表
系统：综合布线
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
（一）智能化专网
一、工作区子系统
1 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 |  | 盒 | 2 |  | 0 | 按实计取
2 | 86盒 |  |  | 个 | 155 |  | 0 | 按实计取
3 | 单口(网络)面板 |  |  | 个 | 155 |  | 0 | 按实计取
4 | 摄像机电源插座 |  |  | 个 | 20 |  | 0 | 标准化考场预留
二、水平子系统
1 | 6类非屏蔽网线 |  |  | 305米/箱 | 35 |  | 0 | 按实计取
2 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 160 |  | 0 | 标准化考场预留
三、管理区子系统
1 | 6类24口非屏蔽配线架 |  |  | 个 | 10 |  | 0
2 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 240 |  | 0
3 | 封闭式理线架 |  |  | 个 | 20 |  | 0
4 | 6类非屏蔽跳线 |  |  | 根 | 177 |  | 0
5 | 24口光纤配线架 |  |  | 个 | 4 |  | 0
6 | 12口光纤配线架 |  |  | 个 | 6 |  | 0
7 | LC耦合器 |  |  | 个 | 168 |  | 0
8 | LC-LC双芯单模光纤尾纤 |  |  | 根 | 50 |  | 0
9 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 144 |  | 0
10 | 42U机柜 |  |  | 台 | 5 |  | 0
11 | 9U壁挂机柜 |  |  | 台 | 1 |  | 0
四、垂直子系统
1 | 12芯室内单模光缆 |  |  | 米 | 100 |  | 0
3 | 24芯室内单模光缆 |  |  | 米 | 200 |  | 0
四、设备间子系统
1 | LC-LC双芯单模光纤尾纤 |  |  | 根 | 4 |  | 0
2 | 光纤熔接 | 光纤熔接 |  | 芯 | 24 |  | 0
3 | 24芯光纤配线架 |  |  | 个 | 1 |  | 0
4 | 12芯室外单模光缆 |  |  | 米 | 700 |  | 0
5 | 6类非屏蔽跳线 |  |  | 根 | 5 |  | 0
五、线材部分
1 | 金属软管 |  |  | 条 | 160 |  | 0 | 按实计取
2 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 1600 |  | 0 | 按实计取
（二）校园网+WIFI综合布线系统
一、工作区子系统
1 | 单口(网络)面板 |  |  | 个 | 192 |  | 0
2 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 192 |  | 0
3 | 86盒 |  |  | 个 | 192 |  | 0 | 按实计取
4 | 6类水晶头 |  |  | 个 | 52 |  | 0 | 按实计取
二、水平子系统
1 | 6类非屏蔽网线 |  |  | 305米/箱 | 30 |  | 0 | 按实计取
三、垂直子系统
1 | 12芯单模光缆 |  |  | 米 | 200 |  | 0
四、管理区子系统
1 | 6类24口非屏蔽配线架 |  |  | 个 | 11 |  | 0
2 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 264 |  | 0
3 | 封闭式理线架 |  |  | 个 | 22 |  | 0
4 | 6类非屏蔽跳线 |  |  | 根 | 246 |  | 0
5 | LC-LC双芯单模光纤尾纤 |  |  | 根 | 30 |  | 0
6 | 12口光纤配线架 |  |  | 个 | 2 |  | 0
7 | 24口光纤配线架 |  |  | 个 | 1 |  | 0
8 | LC耦合器 |  |  | 个 | 48 |  | 0
9 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 48 |  | 0
10 | 24U机柜 |  |  | 台 | 2 |  | 0
五、设备间子系统
1 | LC-LC双芯单模光纤尾纤 |  |  | 根 | 2 |  | 0
2 | 6类非屏蔽跳线 |  |  | 根 | 4 |  | 0
六、线材部分
1 | 金属软管 |  |  | 条 | 200 |  | 0 | 按实计取
2 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 500 |  | 0 | 按实计取
3 | 电源线 | YJV-3*2.5 |  | 米 | 30 |  | 0 | 按实计取
（三）光纤综合布线系统
一、光纤系统
1 | 48芯光分纤箱 | 定制 |  | 个 | 3 |  | 0
2 | 多媒体信息箱(350*300*120) |  |  | 个 | 88 |  | 0
3 | 单口(网络)面板 |  |  | 个 | 528 |  | 0
4 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 528 |  | 0
5 | 86盒 |  |  | 个 | 528 |  | 0
6 | 皮缆熔纤 |  |  | 芯 | 88 |  | 0
7 | GJYXCH-2B |  |  | 米 | 3600 |  | 0
8 | 6类非屏蔽网线 |  |  | 305米/箱 | 10 |  | 0 | 按实计取
9 | 6类水晶头 |  |  | 个 | 528 |  | 0 | 按实计取
二、线材部分
1 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 3000 |  | 0 | 按实计取
3 | 电源线 | RVV3*1.5 |  | 米 | 250 |  | 0 | 按实计取
3 | 电源插座 |  |  | 个 | 88 |  | 0
4 | 小计： |  |  |  | 0

## 电子巡更系统
清单表
系统：电子巡更系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、中心设备
1 | 管理软件 |  |  | 套 | 1 |  | 0
2 | 通讯座 |  |  | 台 | 1 |  | 0
二、前端设备
1 | 巡更棒 |  |  | 根 | 5 |  | 0
2 | 信息纽 |  |  | 个 | 30 |  | 0
3 | 人员卡 |  |  | 个 | 5 |  | 0
4 | 小计： |  |  |  | 0

## 门禁管理系统
清单表
系统：门禁管理系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1 | 人脸门禁一体机 | 人脸+指纹 |  | 个 | 8 |  | 0
2 | 电磁锁（双门） |  |  | 个 | 8 |  | 0
3 | 双门磁力锁支架 |  |  | 个 | 8 |  | 0
4 | 出门按钮 |  |  | 个 | 8 |  | 0
5 | 闭门器 |  |  | 个 | 16 |  | 0
6 | 门禁电源 | 门禁电源12V/10A |  | 个 | 9 |  | 0
7 | 人脸考勤机 |  |  | 台 | 16 |  | 0 | 综合楼教师宿舍每层1个、教学楼1层1个，学生宿舍楼每层2个
二、管理中心
1 | 发卡器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 一卡通智能管理软件 |  |  | 套 | 1 |  | 0
5 | 人脸采集摄像机 |  |  | 个 | 1 |  | 0
三、线材部分
1 | 六类线 |  |  | 米 | 720 |  | 0 | 按实计取
2 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 720 |  | 0 | 按实计取
3 | 电源线 | RVV4*1.0 |  | 米 | 40 |  | 0 | 按实计取
4 | 电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 10 |  | 0 | 按实计取
5 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 200 |  | 0 | 按实计取
6 | 小计： |  |  |  | 0

## 电梯五方通话系统
清单表
系统：五方通话系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 电梯五方通话线 |  | ZR-RVVP 4X1.0 | 米 | 560 |  | 0 | 按实计取
2 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 | 定制 | 米 | 50 |  | 0 | 按实计取
3 | 小计： |  |  |  | 0

## 车辆管理系统
清单表
系统：车辆管理系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1 | 高清车牌识别一体机 |  |  | 台 | 2 |  | 0
2 | 智能道闸 |  |  | 台 | 2 |  | 0
3 | 线圈 |  |  | 捆 | 4 |  | 0
4 | 车辆检测器 |  |  | 台 | 2 |  | 0
二、消控室
1 | 出入口控制终端 |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 具备电脑功能
三、线材部分
1 | 信号线 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 米 | 100 |  | 0 | 按实计取
2 | 电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 100 |  | 0 | 按实计取
3 | 电源线 | RVV3*1.5 |  | 米 | 20 |  | 0 | 按实计取
4 | PVC25 | PVC25 |  | 米 | 200 |  | 0 | 按实计取
5 | 小计： |  |  |  | 0

## 配电系统
清单表
系统：配电系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、信息中心机房（一期）
1 | 40KVA UPS |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 电池 |  |  | 组 | 1 |  | 0 | 供电1小时
3 | 电池箱 |  |  | 组 | 1 |  | 0
4 | UPS配电箱 | 定制，含空开等元器件。 |  | 个 | 1 |  | 0
5 | 电气配线 | WDZBN-YJY-4*25+1*16mm |  | 米 | 20 |  | 0
二、消控兼监控中心（二期）
1 | 电气配线 | WDZBN-YJY-5*16mm |  | 米 | 20 |  | 0 | 利旧信息中心机房一套20KVA UPS搬迁至消控室
三、前端（三期）
1 | 弱电井小型空开箱 | 定制，含空开等元器件。 |  | 个 | 2 |  | 0
2 | 电气配线 | YJV-3*6 |  | 米 | 600 |  | 0 | 按实计取
3 | 电气配线 | YJV-3*2.5 |  | 米 | 150 |  | 0 | 按实计取
4 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 100 |  | 0 | 按实计取
5 | 接地线缆BV-16㎜² | BV-16㎜² |  | 米 | 30 |  | 0 | 按实计取
6 | 电气配管（含支架制作、安装） | PVC25 |  | 米 | 30 |  | 0 | 按实计取
| 小计： |  |  |  | 0

## 多媒体教室
清单表
系统：多媒体教室
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 86寸触控一体机 |  |  | 台 | 20 |  | 0
2 | 蓝牙音箱 |  |  | 台 | 44 |  | 0
3 | 头戴无线麦克风 |  |  | 个 | 22 |  | 0
4 | 可推拉式无尘黑板 |  |  | 套 | 20 |  | 0
5 | 钢制讲台 |  |  | 套 | 22 |  | 0
6 | 讲台电脑 |  |  | 套 | 22 |  | 0
7 | 激光投影仪 |  |  | 台 | 2 |  | 0
8 | 150寸幕布 |  |  | 块 | 2 |  | 0
9 | 多媒体插座 |  |  | 个 | 22 |  | 0
10 | 辅材 | 含VGA线、HDMI线、电源线、音频线、PVC管等 |  | 项 | 1 |  | 0
| 小计： |  |  |  | 0

## 计算机实训室
清单表
系统：计算机实训室
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、装修部分
1 | 机房抗静电地板 | 600*600 |  | 平方米 | 302 |  | 0
2 | 地面防尘漆 |  |  | 平方米 | 302 |  | 0
3 | 镀锌板喷塑桥架，100*100 |  |  | 米 | 100 |  | 0
二、接地部分
1 | 安全保护接地母排 |  |  | 个 | 1 |  | 0
2 | 40×4紫铜排 |  |  | 米 | 108 |  | 0
3 | 100mm*0.3mm铜箔 |  |  | 米 | 236 |  | 0
4 | 接地线缆BV-16㎜² |  |  | 米 | 50 |  | 0
5 | 接地线缆BV-35㎜² |  |  | 米 | 100 |  | 0
| 小计： |  |  |  | 0

## 公共广播系统
清单表
系统：公共广播
序号 | 项目名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1、教学楼
1 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 5.音频格式：MP3 6.音频模式：16位CD音质 7.采样率：8KHz～48KHz 8.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 9.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 10.输出功率：2×20W（MAX） 11.谐波失真：≤1% 12.信噪比：>65dB 13.整机功耗：≤50W 14.工作环境温度：5℃～40℃ 15.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 16.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V |  | 只 | 29 |  | 0
2 | IP有源音箱扩声软件 | 1.软件(主)内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 29 |  | 0
3 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度th：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度th：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度th：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：350W 16.整机功耗：540W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz |  | 台 | 1 |  | 0
4 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |  | 0
5 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度th：91dB±3dB 4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130Hz-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP5X |  | 只 | 23 |  | 0
6 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度th：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度th：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度th：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz |  | 台 | 1 |  | 0
7 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |  | 0
8 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：22.5W,45W 2.额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3.灵敏度th：91dB±3dB 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5.频率响应：50Hz-18KHz 6.喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7.防护等级：IP66 |  | 只 | 2 |  | 0
5、2#宿舍楼
1 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度th：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度th：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度th：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz |  | 台 | 2 |  | 0
2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 2 |  | 0
3 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：COM红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110Hz-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 7.安装开孔尺寸：170mm |  | 只 | 9 |  | 0
4 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度th：91dB±3dB 4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130Hz-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP5X |  | 只 | 26 |  | 0
5 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度th：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度th：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度th：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz |  | 台 | 1 |  | 0
6 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |  | 0
7 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：22.5W,45W 2.额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3.灵敏度th：91dB±3dB 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5.频率响应：50Hz-18KHz 6.喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7.防护等级：IP66 |  | 只 | 2 |  | 0
二、辅助材料
1 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 |  | 盒 | 1 |  | 0 | 按实计取
2 | 6类非屏蔽网线 |  |  | 305米/箱 | 5 |  | 0 | 按实计取
3 | 室内喇叭线 | RVV2*1.5 |  | 米 | 1500 |  | 0 | 按实计取
4 | 室外喇叭线 | RVV2*2.5 |  | 米 | 300 |  | 0 | 按实计取
5 | 电源线 | RVV3*1.5 |  | 米 | 100 |  | 0 | 按实计取
6 | 电气配管（含支架制作、安装） | JDG25 |  | 米 | 650 |  | 0 | 按实计取
| 合计： |  |  |  | 0

## 综合管网系统
清单表
系统：综合管网系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、管道
1 | SK1手孔 |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 按实计取
2 | SC100 |  |  | 米 | 74 |  | 0 | 按实计取
3 | PVC110 |  |  | 米 | 290 |  | 0 | 按实计取
二、桥架
1 | 桥架（含普通支吊架及按规范需配置的抗震支吊架的制作和安装） | 镀锌板喷塑桥架，200*100 |  | 米 | 900 |  | 0 | 按实计取
2 | 防火封堵 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 按实计取
3 | 小计： |  |  |  | 0