建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：泉州台商投资区后港安置小区室外附属配套工程

- 工程概况 - 1.建设地点：泉州台商投资区 。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期：合同工期 /个月；工程质量：合格 。 4.招标范围：绿化种植、园林建筑、室外总体、标志标线工程、雨污水工程、水电安装工程、智能化工程；单独发包的专业工程：/ 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数： / ；檐口高度：/ 。 - 结构质式：/ 。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照 千亿设计集团有限公司 设计的 泉州台商投资区后港安置小区室外附属配套工程 图纸，专业范围包括绿化种植、园林建筑、室外总体、标志标线工程、雨污水工程、水电安装工程、智能化工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2./。 - 编制依据 - 图纸：千亿设计集团有限公司 设计的 泉州台商投资区后港安置小区室外附属配套工程 图纸{其中：标志标线（2018年01月）：JT-00~JT-07；车棚（2019年6月）B-01~B-02;绿施(2019年5月)：LS-00~LS-09;园施(2019年5月)：ML-01、SM-01~SM-03、YJT-01~YJT-05、CLB-01~CLB-02、YZS-01~YZS-08、YJS-01~YJS-21;电气（2019年5月）：目录1张、电气-01~03;景水施-01~02；水施（2019年5月）:目录1张、水施总-01~03、智能化（2018年10月）：目录4张，智能施SJ-01~02，XT-01~11、ZP-01~02、PM-01~66，共79张}及有关设计文件（泉州台商投资区后港安置小区室外附属配套工程预算有关问题的函1份、智能化部分预算审核疑问回复函1张、智能化设备参数要求：1份）。 - 招标文件： /编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 5、预算定额：《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD311-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年12月13日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年12月13日以前） ；其中，暂列金额：无；专业工程暂估价: 46687元；工程排污费：/。 7、其他：/。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. - 五、报价注意事项 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算，回填方考虑利用开挖土方，缺方内运运距按10KM；未考虑土方堆置及土源费用；地下室顶板上土方回填的起算标高为5.5m，地下室顶板外土方回填的起算标高为5.143m。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：按胶合板模板考虑。 4.脚手架：里脚手架。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： /。 7.大型机械设备进出场及安拆费：：履带式推土机进出场费(90kW以内)1台次，光轮压路机进出场费1台次；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：未考虑。 10.需要二次深化设计的/ ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：/。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 04B001; 橡胶挡车器; 块; 按块计算; 含材料、运输、安装等至完成所有费用. 04B002; 钢索拉设; m; 按米计算; 含材料、运输、安装等至完成所有费用. - 七、其他需要的说明 - 绿化部分 1、苗木单价已综合考虑种植损耗。 2、苗木数量按平面图数量计入。 3、本工程存在图例与标注不一致处，以图例为准计入。 4、土球、基肥用量按苗木表计入。 5、苗木养护期按成活养护期半年，日常养护期半年计入。 6、树木支撑架按高度5m以上的按4m杉木四脚桩计入，苗木高度2.5-3m按2m杉木四脚桩计入。 - 园建部分 - 350高花池侧壁铺贴按“240*60仿闽南传统建筑外墙砖 MCM软瓷-窑变砖，MCM专用粘结剂铺贴”加“200*100*20厚G655芝麻灰 烧面”计入。 - 成品电动升降道闸设计不详不计入。 - 室外总体工程 - 本工程车棚底建筑标高不详，装修脚手架不计入。 - 车棚钢柱及钢梁骨架防火涂料做法不详，不计入。 - 安装部分 一）、室外： 1、室外绿化给水由进水第一个阀门井开始计起。 2、室外庭院灯照明，由配电箱JGAL引出开始计算。 3、经设计明确，污水管加固处理做法为钢筋混凝土地沟，详见图集02J331页14~页16。 4、雨水口连接管埋深暂按0.8m考虑，计算起点为建筑外墙散水1.5m处及明沟。 5、因设计要求，电施埋管敷设按一根计算，埋管沟槽宽度按0.55m计算，其他做法同原图纸。 6、考虑到地下室顶板回填土方的厚度，雨、污水管道沟槽土方开挖深度暂按1米计算，沟槽回填根据图纸大样做法相应调整。因场内缺方，沟槽开挖的余土不再计算外运费用。 二）、智能化： 1、商业配套运营商系统仅计预埋桥架、配管。 2、各楼栋暗配管已由总承包商预埋，本预算仅计算明配管、桥架、配线及设备。 3、电梯五方通话对讲系统仅计预留线缆至电梯机房, 电梯井道由电梯专业安装，不计入本工程。 4、消控室墙面做法图纸未明确，不计入。 5、电子巡更系统的巡更点根据系统图点位计入。 6、根据设计回复，可视对讲系统与监控系统共用交换机，6芯单模光纤由机房引至各楼幢一层的壁挂机柜”。 7、对讲分机及主机不考虑设备调试费用，实际若有发生，应提供相关的调试报告，按实结算。 8、本预算设备具体参数详见《湖东A地块安置小区智能化工程设备参考参数一览表》，本参数一览表仅作编制预算的参考，若现场实际施工参数与该参数一览表不相符，待结算时，由建设单位、施工单位及监理单位三方询价确认。 9、抗震支架由业主选择专业公司深化设计，该部分造价列入专业工程暂估价，结算时按实调整。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。